## Sheet1
άρθρο ΠΔ 15/2014 | θέμα | Αρ. προτύπου | Ημ. έκδοσης | Τίτλος |  | Τεχνικές Σελίδες | Τιμή, € | Γλώσσα
3.1 | αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης | ΕΛΟΤ ΕΝ 54-1 | 2013-01-28 | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 1 : Eισαγωγή | Fire detection and fire alarm systems - Part 1 : Introduction | 14 | 41 | Αγγλικά
3.1 | αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης | ΕΛΟΤ ΕΝ 54-3 | 2014-10-15 | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού | Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders | 65 | 95 | Αγγλικά
3.1 | αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης | ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 54-14 | 2004-09-20 | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 14: Κατευθυντήριες γραμμές για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χρήση και συντήρηση | Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance | 69 | 95 | Αγγλικά
3.2 | αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς | ΕΛΟΤ EN 54-11 (Α1) | 8/11/2001 (15/3/2006) | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός | Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points | 47 | 83 | Αγγλικά
3.2 | αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς | ΕΛΟΤ EN 54-23 | 2010-05-12 | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές διατάξεις συναγερμού | Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices | 59 | 90 | Αγγλικά
3.4.1 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό | ΕΛΟΤ CEN/TS 14816 | 2009-09-24 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα ψεκασμού νερού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance | 25 | 60 | Αγγλικά
3.4.1 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό | ΕΛΟΤ CEN/TS 14972 | 2012-09-21 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα υδατονέφωσης - Σχεδιασμός και εγκατάσταση | Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation | 88 | 110 | Αγγλικά
3.4.1 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό | ΕΛΟΤ EN 12845+A2 | 2009-10-15 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Αυτόματα συστήματα καταιονισμού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance | 175 | 130 | Ελληνικά
3.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη | ΕΛΟΤ EN 12416.02 + A1 | 2007-10-22 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance | 29 | 65 | Ελληνικά
3.4.3 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό | ΕΛΟΤ EN 13565.02 | 2009-11-25 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Μέρος 2: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance | 43 | 80 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.01 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance | 92 | 110 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.02 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός των συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για FK-5-1-12 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant | 7 | 29 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.03 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HCFC μείγμα Α | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant | 7 | 29 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.04 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός των συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HFC 125 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant | 7 | 29 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.05 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HFC 227 ea | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant | 7 | 29 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.06 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό HFC 23 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant | 6 | 25 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.07 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-01 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant | 6 | 25 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.08 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-100 | Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant | 6 | 25 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.09 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-55 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant | 7 | 29 | Αγγλικά
3.4.4.2 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο | ΕΛΟΤ EN 15004.10 | 2009-02-09 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-541 | Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 extinguishant | 9 | 33 | Αγγλικά
3.4.5 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ | CEN/TR 15276.01 | 2009-01-01 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για στοιχεία | Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components | 42 | 80 | Αγγλικά
3.4.5 | αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ | CEN/TR 15276.02 | 2009-01-01 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ - Μέρος 2: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση | Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance | 28 | 65 | Αγγλικά
3.5 | μόνιμο υδροδοτικό πυρσβεστικό δίκτυο | ΕΛΟΤ EN 671-1 | 2013-02-15 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose | 37 | 75 | Αγγλικά
3.5 | μόνιμο υδροδοτικό πυρσβεστικό δίκτυο | ΕΛΟΤ EN 671-2 | 2013-02-15 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές με επιπεδούμενους εύκαμπτους σωλήνες | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose | 32 | 65 | Αγγλικά
3.5 | μόνιμο υδροδοτικό πυρσβεστικό δίκτυο | ΕΛΟΤ EN 671-3 | 2009-10-06 | Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με σωλήνες - Μέρος 3: Συντήρηση τυλικτήρων σωλήνων με ημιάκαμπτο σωλήνα και συστημάτων σωλήνων με επίπεδο σωλήνα | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose | 4 | 21 | Αγγλικά
4.1.1 | φορητοί πυροσβεστήρες | ΕΛΟΤ EN 3.07 + A1 | 2007-11-02 | Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής | Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods | 48 | 85 | Αγγλικά
4.1.2 | τροχήλατοι πυροσβεστήρες | ΕΛΟΤ EN 1866-1 | 2007-12-04 | Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 1 : Χαρακτηριστικά, απόδοση και μέθοδοι δοκιμής | Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test methods | 21 | 55 | Αγγλικά
4.1.3 | αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-7-01 | 2009-01-07 | αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως | Dry powder automatic fire extinguishers |  | 0 | Ελληνικά
5.1 | φωτισμός ασφαλείας | ΕΛΟΤ EN 1838 | 2013-08-05 | Εφαρμογές φωτισμού - Φωτισμός ασφαλείας | Lighting applications - Emergency lighting | 12 | 37 | Αγγλικά
[5 empty] | Σύνολο | 992 | 1695
[5 empty] | ΦΠΑ 23% |  | 389.85
[5 empty] | Σύνολο |  | 2084.85
[5 empty] | αριθμός προτύπων | 28
[5 empty] | % έκπτωσης | 76.9912 | (μέχρι 31.7.2015)
[5 empty] | προσφορά συλλογής | προ ΦΠΑ | 390 | ευρώ
[6 empty] | με ΦΠΑ | 479.7 | ευρώ
(προαιρετικά)
[5 empty] | επικαιροποίηση συλλογής | προ ΦΠΑ | 80 | ευρώ/έτος
[6 empty] | με ΦΠΑ | 98.4 | ευρώ/έτος